產品型號：UVP型光氫等離子空氣淨化消毒機 UVP-08-10 /UVP-20-100

UVP型空氣淨化機是利用光化學氧化技術，迅速分解和氧化空氣中甲醛、苯系物及TVOC等有害氣體，並殺滅空氣中的細菌、病毒及黴菌等微生物污染物的一種簡便、高效空氣淨化機。

它適合安裝於送風機、風機盤管、新風機、窗、箱型、分離式冷氣及風道的送風管道出風口處。

除異味效率: 1.TVOC: ＞95 %   2.甲醛: ＞ 90 %   3.氨: ＞ 90%

滅菌效率 : ＞ 85 %     臭氧濃度 :＜ 0.1㎎ /ｍ³

| 產品型號 | 循環風量 （m 3 /h） | ※適用面積 （㎡） | 功耗 （W） | 外形及尺寸 (L* W *h1*h2)(mm) | 淨重 （g） | 輸入電壓及頻率 | 運行環境溫度（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UVP-04-50 | 800 | 15～30 | 4 | 210×110×60×110 | 850 | 220V ±15% 50Hz | 0～40 |
| UVP-04-100 | 1800 | 30～60 | 4 | 210×110×60×110 | 850 | 220V ±15% 50Hz | 0～40 |
| UVP-08-10 | 1100 | 20～40 | 8 | 210×110×60×215 | 880 | 220V ±15% 50Hz | 0～40 |
| UVP-08-25 | 2000 | 30～70 | 8 | 210×110×60×215 | 880 | 220V ±15% 50Hz | 0～40 |
| UVP-08-50 | 3600 | 40～120 | 8 | 210×110×60×215 | 880 | 220V ±15% 50Hz | 0～40 |
| UVP-08-100 | 7200 | 100～200 | 8 | 210×110×60×215 | 880 | 220V ±15% 50Hz | 0～40 |
| UVP-20-10 | 4000 | 50～120 | 20 | 210×110×60×285 | 960 | 220V ±15% 50Hz | 0～40 |
| UVP-20-25 | 7200 | 100～200 | 20 | 210×110×60×285 | 960 | 220V ±15% 50Hz | 0～40 |
| UVP-20-50 | 14000 | 200～350 | 20 | 210×110×60×285 | 960 | 220V ±15% 50Hz | 0～40 |
| UVP-20-100 | 26000 | 400～700 | 20 | 210×110×60×285 | 960 | 220V ±15% 50Hz | 0～40 |

應用領域

- UVP型光氫等離子空氣淨化機特別在以下場所有著廣泛的應用：

※在醫院裡，使用UVP型空氣淨化機 能有效地抑制病毒的傳播 。

※新裝修後的房間、人口密集的寫字樓、星級豪華酒店等經過UVP型空氣淨化機處理後，可以 有效去除裝修中散發的甲醛、苯、氨等有害氣體 ，營造出清新的室內環境。

※在吸煙室、衛生間、健身房、夜總會、卡拉OK廳等 密閉且各種異味比較重的室內空間 ，使用UVP型空氣淨化機處理後，可以有效 除煙、脫臭、殺菌，讓室內空氣明顯 變得清新起來。

| 醫療系統 | 如醫院、診所、實驗室、手術室、病房、血站、製藥廠..等 |
| --- | --- |
| 寫字樓 | 電信、銀行、政府辦公大樓、證券公司、郵局、會議室等 |
| 廠房 | 空氣品質有要求的藥廠、化妝品廠、食品廠、生物製劑產品廠、電子廠、CNC廠..等 |
| 交通系統 | 如輪船、火車、地鐵、火車站、機場、巴士 、公車..等 |
| 公共設施、娛樂場所 | 賓館、大飯店、商務旅店、網吧、健身房、美容院、夜總會、KTV、餐廳、佛堂、超市、酒吧、遊樂場、雪茄館、麻將間、廁所、哺乳室..等 |
| 住宅及其他場所 | 影劇院、會場、展覽館、圖書館、檔案館、更衣室、電腦機房、話務、事務儀器間、衛生間...等 |

特點:

- UVP型光氫等離子空氣淨化機由於採用光化學氧化技術，具有以下特點：

※全面、主動：由於多種氧化因子的散發性游動，不留死角，可清除所有有機污染物、並殺死病菌、病毒。

※快速、高效。

※結果乾淨、徹底、無二次污染。

※使用簡便、無需特別維護和保養。

※設有風速傳感器，淨化機可與通風系統同步工作。

※設有紫外線傳感器，當紫外燈管老化或不亮時，將自動報警。

※設有遠程監控功能，可在中央監控電腦系統連線查看所有UVP淨化機的工作狀態，及控制淨化機的開/關。使空氣淨化消毒成為智慧型大樓必備之設備。(可與遠程中央監控系統配合使用。)

光氫等離子除菌原理:

光氫等離子消毒機通過光能將空氣中的純氧O2以及水氧H2O中的氧元素分開、產生O+、O-、極化的O2  O3 (臭氧)而形成一個氧族的電漿      (Plasma 超活躍氣團）。 Plasma最有效及安全的殺菌方式，比臭氧O3以及氯的殺菌能力高100至2,000倍，淨化機排出的Plasma能有效率地清除有效範圍內空氣中的細菌、病毒、有害微生物等。最終產物是水、二氧化碳等無害氣體。

光氫等離子的技術優勢和標準:

光氫等離子消毒除味機可以說是空氣淨化史上的革命，它屏棄了單一空氣淨化產品的缺點，改變了治標不治本的局面，確切地說，是殺菌而不是過濾，是把細菌摧毀而不是趕走。總體來說它有八大優勢：

技術優勢１：技術先進（革命性技術）　運用國際先進的奈米光電離子塗層技術及奈米光催化技術，產生光氫等離子體能迅速殺滅車內、室內細菌、病毒、真菌及各種酶菌；祛除車內、辦公室、家庭煙味、異味等不良氣味；清除車內、家庭裝飾材料內所散發出的甲醛、笨、氨氣、揮發性有機物等VOC有害化學氣體。

技術優勢２：主動分解（主動出擊，分解病菌）光氫等離子殺菌技術是一種主動淨化空氣的先進技術，當空氣進入到腔體內，其獨有的光氫等離子淨化技術可以生成大量的光氫等離子體，這種含有光氫等離子體的空氣被吹到室內，對污染空氣進行主動殲滅。改變了傳統空氣淨化技術淨化空氣的方式，極大提高了治理污染空氣的速度。

技術優勢３：無二次污染　光氫等離子體幾乎可以摧毀所有的有機污染物VOC；同時生成的負離子可以消除空氣中的微粒和異味。光氫等離子體在淨化空氣的過程中被迅速還原成二氧化碳和水，沒有任何的化學殘留物質，不產生二次污染，對人體和環境無害。

技術優勢４：安全節能　常溫條件下就可反應，使用12V低壓直流電源。最終產物是二氧化碳和水等無機無害小分子，對人體無害。臭氧含量低於0.10ppm（符合國家安全標準）。

技術優勢５：徹底全面　含有純淨光等離子的空氣飄散到車內或室內每一個角落，對內部污染空氣進行殺菌淨化處理。主動捕捉並殺滅空氣中和物體表面的各種細菌、病毒、黴菌等微生物，清除各種空氣污染物。解決傳統淨化方式對空氣進行被動處理，速度慢，易出現衛生死角...等問題。

技術優勢６：方便實用　人性化設計，輕便小巧，美觀時尚，使用方便。使用週期長，在使用週期內不需更換配件及專人維護。

技術優勢7：經濟持久　光氫等離子管使用壽命超過8,000小時。每天24小時開機，可使用1年；每天12小時開機，可使用2年；每天8小時         開機，可使用3年。即使燈管到了壽命，只要按照說明書非常方便的更換燈管，又可以當新機使用。

技術優勢8：高效快捷　光等離子產生的能量形成plasma氣體，這些氣體在淨化器腔體中非常活躍的運動，產生高濃度帶電氣體，不僅能打斷有機分子的電子鏈，而且引發冷氣等離子的形成，瞬間摧毀病毒和VOC有機物，無中間環節，淨化速度比傳統手段快100-2,000倍。